## M&E1
Điều hòa không khí packaged
Nhấn vào tên các loại thiết bị hoặc hãng sản xuất để tìm kiếm thông tin
(1). Loại 1 chiều
1.1. Loại tủ đứng đặt sàn nối ống gió
- Daikin
- LG
- MITSUBISHI
1.2. Loại tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp
- Daikin
1.3. Loại giấu trần nối ống gió
- Daikin
- MITSUBISHI
- SAMSUNG
(2). Loại 2 chiều
2.1. Loại tủ đứng đặt sàn
- LG
- SAMSUNG
- SUMIKURA
2.2. Loại giấu trần nối ống gió
- DAIKIN
- LG
- MITSUBISHI
- SAMSUNG
- SUMIKURA
Ghi chú: Nhấn biểu tượng để trở về phần danh mục các loại thiết bị M&E hoặc hãng sản xuất
No. | Nhà sản xuất - Model | Nguồn cấp (V/ph/Hz) | Công suất tiêu thụ điện - Làm lạnh (kW) | Công suất tiêu thụ điện - Sưởi (kW) | Biến tần | Công suất làm lạnh (BTU) | Công suất lạnh (kW) | Công suất sưởi (BTU) | Công suất sưởi (kW) | COP | Lưu lượng gió (m3/phút) | Môi chất lạnh | Nguồn thông tin
1 | Loại 1 chiều
1.1 | Loại tủ đứng đặt sàn nối ống gió
1.1.1 | Hãng Daikin
| + Model FVG05BV1 | 380-415/3/50 | 5.5 |  |  | 50000 | 14.7 |  |  |  | 42 |  | Catalogue
| + Model FVG06BV1 | 380-415/3/50 | 6.4 |  |  | 60000 | 17.6 |  |  |  | 42 |  | Catalogue
| + Model FVG08BV1 | 380-415/3/50 | 8.6 |  |  | 80000 | 23.5 |  |  |  | 63 |  | Catalogue
| + Model FVG10BV1 | 380-415/3/50 | 11.2 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  | 80 |  | Catalogue
| + Model RU05NY1 | 380-415/3/50 | 5.5 |  |  | 50000 | 14.7 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU06NY1 | 380-415/3/50 | 6.4 |  |  | 60000 | 17.6 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU08NY1 | 380-415/3/50 | 8.6 |  |  | 80000 | 23.5 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU10NY1 | 380-415/3/50 | 11.2 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model FVPG10BY1 | 380-415/3/50 | 11.4 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  | 80 |  | Catalogue
| + Model FVPG13BY1 | 380-415/3/50 | 14.9 |  |  | 120000 | 35.2 |  |  |  | 120 |  | Catalogue
| + Model FVPG15BY1 | 380-415/3/50 | 17.8 |  |  | 160000 | 46.9 |  |  |  | 120 |  | Catalogue
| + Model FVPG18BY1 | 380-415/3/50 | 21.2 |  |  | 180000 | 52.8 |  |  |  | 162 |  | Catalogue
| + Model FVPG20BY1 | 380-415/3/50 | 24.8 |  |  | 200000 | 58.6 |  |  |  | 162 |  | Catalogue
| + Model RU10NY1 | 380-415/3/50 | 11.4 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU13NY1 | 380-415/3/50 | 14.9 |  |  | 120000 | 35.2 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU15NY1 | 380-415/3/50 | 17.8 |  |  | 160000 | 46.9 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU18NY1 | 380-415/3/50 | 21.2 |  |  | 180000 | 52.8 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU20NY1 | 380-415/3/50 | 24.8 |  |  | 200000 | 58.6 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model FVRG10NY1 | 380-415/3/50 | 19.2 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  | 80 |  | Catalogue
| + Model FVRG13NY1 | 380-415/3/50 | 24.3 |  |  | 120000 | 35.2 |  |  |  | 120 |  | Catalogue
| + Model FVRG15NY1 | 380-415/3/50 | 29 |  |  | 160000 | 46.9 |  |  |  | 120 |  | Catalogue
| + Model FVRG18NY1 | 380-415/3/50 | 34.6 |  |  | 180000 | 52.8 |  |  |  | 162 |  | Catalogue
| + Model FVRG20NY1 | 380-415/3/50 | 40.4 |  |  | 200000 | 58.6 |  |  |  | 162 |  | Catalogue
| + Model RUR10NY1 | 380-415/3/50 | 19.2 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR13NY1 | 380-415/3/50 | 24.3 |  |  | 120000 | 35.2 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR15NY1 | 380-415/3/50 | 29 |  |  | 160000 | 46.9 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR18NY1 | 380-415/3/50 | 34.6 |  |  | 180000 | 52.8 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR20NY1 | 380-415/3/50 | 40.4 |  |  | 200000 | 58.6 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
1.1.2 | Hãng LG
| + Model LK-0580CC | 380-415/3/50 | 5.7 |  |  | 54500 |  |  |  |  | 56.6336 |  | Catalogue
| + Model LK-0880CH | 380-415/3/50 | 8.5 |  |  | 78000 |  |  |  |  | 73.6237 |  | Catalogue
| + Model LK-1080CH | 380-415/3/50 | 12 |  |  | 106000 |  |  |  |  | 96.2771 |  | Catalogue
| + Model LK-1580CH | 380-415/3/50 | 17.2 |  |  | 159000 |  |  |  |  | 150.079 |  | Catalogue
| + Model LK-2080CH | 380-415/3/50 | 24.8 |  |  | 224000 |  |  |  |  | 226.5344 |  | Catalogue
1.1.3 | Hãng MITSUBISHI
| + Model PFV-P200YM-A | 380-415/3/50 | 9.03 |  |  | 80000 | 23.5 |  |  |  | 52-65 | R-410A | Catalogue
| + Model PFV-P250YM-A | 380-415/3/50 | 11.76 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  | 58-71 | R-410A | Catalogue
| + Model PFV-P400YM-A | 380-415/3/50 | 18.14 |  |  | 160000 | 46.9 |  |  |  | 150 | R-410A | Catalogue
| + Model PFV-P500YM-A | 380-415/3/50 | 20.53 |  |  | 191000 | 55.1 |  |  |  | 200 | R-410A | Catalogue
| + Model PUV-P200YM-A (-BS) | 380-415/3/50 | [8 empty] | 170 | R-410A | Catalogue
| + Model PUV-P250YM-A (-BS) | 380-415/3/50 | [8 empty] | 170 | R-410A | Catalogue
| + Model PUV-P400YM-A (-BS) | 380-415/3/50 | [8 empty] | 200 | R-410A | Catalogue
| + Model PUV-P500YM-A (-BS) | 380-415/3/50 | [8 empty] | 340 | R-410A | Catalogue
1.2 | Loại tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp
1.2.1 | Hãng DAIKIN
| + Model FVRG05NV1 | 380-415/3/50 | 5.5 |  |  | 50000 | 14.7 |  |  |  | 42 |  | Catalogue
| + Model FVRG06NV1 | 380-415/3/50 | 6.4 |  |  | 60000 | 17.6 |  |  |  | 42 |  | Catalogue
| + Model FVRG08NV1 | 380-415/3/50 | 8.6 |  |  | 80000 | 23.5 |  |  |  | 54 |  | Catalogue
| + Model FVRG10NV1 | 380-415/3/50 | 18.2 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  | 80 |  | Catalogue
| + Model RUR05NY1 | 380-415/3/50 | 5.5 |  |  | 50000 | 14.7 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR06NY1 | 380-415/3/50 | 6.4 |  |  | 60000 | 17.6 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR08NY1 | 380-415/3/50 | 8.6 |  |  | 80000 | 23.5 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR10NY1 | 380-415/3/50 | 18.2 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
1.3 | Loại giấu trần nối ống gió
1.3.1 | Hãng DAIKIN
| + Model FD05KAY1 | 380-415/3/50 | 5.6 |  |  | 50000 | 14.7 |  |  |  | 46 |  | Catalogue
| + Model FD06KAY1 | 380-415/3/50 | 6.5 |  |  | 60000 | 17.6 |  |  |  | 54 |  | Catalogue
| + Model FD08KAY1 | 380-415/3/50 | 10.2 |  |  | 80000 | 23.5 |  |  |  | 68 |  | Catalogue
| + Model FD10KAY1 | 380-415/3/50 | 11.4 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  | 78 |  | Catalogue
| + Model FD13KAY1 | 380-415/3/50 | 15 |  |  | 120000 | 35.2 |  |  |  | 136 |  | Catalogue
| + Model FD15KAY1 | 380-415/3/50 | 17.9 |  |  | 160000 | 46.9 |  |  |  | 136 |  | Catalogue
| + Model FD18KAY1 | 380-415/3/50 | 21.5 |  |  | 180000 | 52.8 |  |  |  | 166 |  | Catalogue
| + Model FD20KAY1 | 380-415/3/50 | 25.1 |  |  | 200000 | 58.6 |  |  |  | 166 |  | Catalogue
| + Model RU05NY1 | 380-415/3/50 | 5.6 |  |  | 50000 | 14.7 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU08NY1 | 380-415/3/50 | 6.5 |  |  | 60000 | 17.6 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU08NY1 | 380-415/3/50 | 10.2 |  |  | 80000 | 23.5 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU10NY1 | 380-415/3/50 | 11.4 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU13NY1 | 380-415/3/50 | 15 |  |  | 120000 | 35.2 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU15NY1 | 380-415/3/50 | 17.9 |  |  | 160000 | 46.9 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU18NY1 | 380-415/3/50 | 21.5 |  |  | 180000 | 52.8 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RU20NY1 | 380-415/3/50 | 25.1 |  |  | 200000 | 58.6 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model FDR05NY1 | 380-415/3/50 | 5.6 |  |  | 50000 | 14.7 |  |  |  | 46 |  | Catalogue
| + Model FDR06NY1 | 380-415/3/50 | 6.5 |  |  | 60000 | 17.6 |  |  |  | 54 |  | Catalogue
| + Model FDR08NY1 | 380-415/3/50 | 9 |  |  | 80000 | 23.5 |  |  |  | 68 |  | Catalogue
| + Model FDR10NY1 | 380-415/3/50 | 11.4 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  | 78 |  | Catalogue
| + Model FDR13NY1 | 380-415/3/50 | 15 |  |  | 120000 | 35.2 |  |  |  | 136 |  | Catalogue
| + Model FDR15NY1 | 380-415/3/50 | 17.9 |  |  | 160000 | 46.9 |  |  |  | 136 |  | Catalogue
| + Model FDR18NY1 | 380-415/3/50 | 21.5 |  |  | 180000 | 52.8 |  |  |  | 166 |  | Catalogue
| + Model FDR20NY1 | 380-415/3/50 | 25.1 |  |  | 200000 | 58.6 |  |  |  | 166 |  | Catalogue
| + Model RUR05NY1 | 380-415/3/50 | 5.6 |  |  | 50000 | 14.7 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR08NY1 | 380-415/3/50 | 6.5 |  |  | 60000 | 17.6 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR10NY1 | 380-415/3/50 | 9 |  |  | 80000 | 23.5 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR12NY1 | 380-415/3/50 | 11.4 |  |  | 100000 | 29.3 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR13NY1 | 380-415/3/50 | 15 |  |  | 120000 | 35.2 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR15NY1 | 380-415/3/50 | 17.9 |  |  | 160000 | 46.9 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR18NY1 | 380-415/3/50 | 21.5 |  |  | 180000 | 52.8 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model RUR20NY1 | 380-415/3/50 | 25.1 |  |  | 200000 | 58.6 |  |  |  |  | R-410A | Catalogue
1.3.2 | Hãng MITSUBISHI
| + Model PE-5GAK | 220-240/1/50 | 0.87 |  |  | 41000 | 12.1 |  |  |  | 50-40 | R-22 | Catalogue
| + Model PE-6GAK | 220-240/1/50 | 0.87 |  |  | 54000 | 15.7 |  |  |  | 55-44 | R-22 | Catalogue
| + Model PE-8GAK | 380-415/3/50 | 1.00 |  |  | 74000 | 21.6 |  |  |  | 65-52 | R-22 | Catalogue
| + Model PE-10GAK | 380-415/3/50 | 1.12 |  |  | 91000 | 26.7 |  |  |  | 80-64 | R-22 | Catalogue
| + Model PE-12GAK | 380-415/3/50 | 1.22 |  |  | 105000 | 30.8 |  |  |  | 90-72 | R-22 | Catalogue
| + Model PE-16GAK | 380-415/3/50 | 1.55 |  |  | 147000 | 43.2 |  |  |  | 120 | R-22 | Catalogue
| + Model PE-20GAK | 380-415/3/50 | 2.84 |  |  | 182000 | 53.4 |  |  |  | 160 | R-22 | Catalogue
| + Model PU-5YAKD | 380-415/3/50 | 4.09 | [7 empty] | 100 | R-22 | Catalogue
| + Model PU-6YAKD | 380-415/3/50 | 5.11 | [7 empty] | 100 | R-22 | Catalogue
| + Model PU-8YAKD | 380-415/3/50 | 6.65 | [7 empty] | 160 | R-22 | Catalogue
| + Model PU-10YAKD | 380-415/3/50 | 9.13 | [7 empty] | 160 | R-22 | Catalogue
| + Model PU-12YAKD | 380-415/3/50 | 10.15 | [7 empty] | 160 | R-22 | Catalogue
| + Model PU-8YAKD x2 | 380-415/3/50 | 6.65 x2 | [7 empty] | 160 x2 | R-22 | Catalogue
| + Model PU-10YAKD x2 | 380-415/3/50 | 9.13 x2 | [7 empty] | 160 x2 | R-22 | Catalogue
1.3.3 | Hãng SAMSUNG
| + Model ACO18HBMDKD/EA | 220-240/1/50 | 1.80 |  |  | 18000 | 5.28 |  |  |  | 15.00/12.00/9.00 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO18HCBDED/EA | 220-240/1/50 | 1.8 |  |  | 18000 | 5.28 |  |  |  | 43 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO24HBMDKD/EA | 220-240/1/50 | 2.28 |  |  | 24000 | 7.04 |  |  |  | 21.00/18.00/15.00 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO24HCBDED/EA | 220-240/1/50 | 2.28 |  |  | 24000 | 7.04 |  |  |  | 53 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO36HBMDKD/EA | 220-240/1/50 | 3.71 |  |  | 36000 | 10.56 |  |  |  | 35.00/32.00/29.00 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO36HCBDED/EA | 220-240/1/50 | 3.71 |  |  | 36000 | 10.56 |  |  |  | 90 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO36HBMDKD/EA | 220-240/1/50 | 3.71 |  |  | 36000 | 10.56 |  |  |  | 35.00/32.00/29.00 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO36HCBDGD/EA | 220-240/1/50 | 3.71 |  |  | 36000 | 10.56 |  |  |  | 90 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO42HBMDKD/EA | 220-240/1/50 | 3.82 |  |  | 42000 | 12.32 |  |  |  | 39.00/36.00/33.00 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO42HCBDGD/EA | 220-240/1/50 | 3.82 |  |  | 42000 | 12.32 |  |  |  | 90 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO48HBMDKD/EA | 220-240/1/50 | 4.97 |  |  | 48000 | 14.08 |  |  |  | 44.00/39.00/35.00 | R-22 | Catalogue
| + Model ACO48HCBDGD/EA | 220-240/1/50 | 4.97 |  |  | 48000 | 14.08 |  |  |  | 90 | R-22 | Catalogue
2 | Loại 2 chiều
2.1 | Loại tủ đứng đặt sàn
2.1.1 | Hãng LG
| + Model LK0580HC | 380-415/3/50 | 5.7 | 4.75 |  | 53000 |  | 53000 |  |  | 56.6336 |  | Catalogue
| + Model LK- 0880HH | 380-415/3/50 | 8.5 | 7.1 |  | 73000 |  | 73000 |  |  | 73.6237 |  | Catalogue
| + Model LK-1080HH | 380-415/3/50 | 12 | 9.8 |  | 100000 |  | 92000 |  |  | 96.2771 |  | Catalogue
| + Model LK1580HH | 380-415/3/50 | 17 | 14.3 |  | 152000 |  | 150000 |  |  | 150.079 |  | Catalogue
2.1.2 | Hãng SAMSUNG
| + Model AF28FVSDAWKNST | 220-240/1/50 | 4.66 |  |  | 28396 | 8.3 | 28000 | 8.2 |  |  | R-140A | Catalogue
| + Model AF28FVSDAWKXST | 220-240/1/50 | 4.66 |  |  | 28396 | 8.3 | 28000 | 8.2 |  |  |  | Catalogue
| + Model AF28FSSDAWKNFA | 220-240/1/50 | 6.6 | 2.7 |  | 28000 | 8.2 | 28000 | 8.2 |  |  | R-140A | Catalogue
| + Model AF28FSSDAWKXFA | 220-240/1/50 | 6.6 | 2.7 |  | 28000 | 8.2 | 28000 | 8.2 |  |  |  | Catalogue
| + Model AP50M0ANXSG | 220-240/1/50 | 4.66 |  |  | 48000 | 14.0 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model AP50M0AXXSG | 380-415/3/50 | 4.66 |  |  | 48000 | 14.0 | [5 empty] | Catalogue
| + Model APOASOANXSG | 380-415/3/50 |  |  |  | 96000 | 28.1 |  |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model APOASOAXXSG | 380-415/3/50 |  |  |  | 96000 | 28.1 | [5 empty] | Catalogue
| + Model AP50M1ANXSG | 380-415/3/50 |  | 4.76 |  | 48000 | 14.0 | 52000 | 15.3 | 3.21 |  | R-22 | Catalogue
| + Model AP50M1AXXSG | 380-415/3/50 |  | 4.76 |  | 48000 | 14.0 | 52000 | 15.3 |  |  |  | Catalogue
2.1.3 | Hãng SUMIKURA
| + Model APF/APO-(H)210 | 220-240/1/50 | 2.19 | 2.2 |  | 21000 |  | 22000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model APF/APO-(H)240 | 220-240/1/50 | 2.45 | 2.485 |  | 24000 |  | 26200 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model APF/APO-(H)280 | 220-240/1/50 | 2.85 | 2.89 |  | 28000 |  | 29000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model APF/APO-(H)360 | 220-240/1/50 | 3.55 | 3.6 |  | 36000 |  | 37000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model APF/APO-(H)480 | 380-415/3/50 | 4.85 | 4.8 |  | 48000 |  | 49000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model APF/APO-(H)500 | 380-415/3/50 | 5.32 | 5.25 |  | 50000 |  | 51000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model APF/APO-(H)600 | 380-415/3/50 | 5.76 | 5.89 |  | 60000 |  | 61000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model APF/APO-(H)960 | 380-415/3/50 | 9.42 | 9.44 |  | 96000 |  | 97000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model APF/APO-(H)1200 | 380-415/3/50 | 10.82 | 10.25 |  | 120000 |  | 130000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
2.2 | Loại giấu trần nối ống gió
2.2.1 | Hãng DAIKIN
| + Model FDY06KAY1 | 380-415/3/50 | 5.14 | 4.54 |  | 49500 | 14.5 | 52200 | 15.3 |  | 52 |  | Catalogue
| + Model FDY08KAY1 | 380-415/3/50 | 7.2 | 6.1 |  | 76800 | 22.5 | 78800 | 23.1 |  | 68 |  | Catalogue
| + Model FDY10KAY1 | 380-415/3/50 | 9.3 | 8.8 |  | 94200 | 27.6 | 100300 | 29.4 |  | 83 |  | Catalogue
| + Model FDY15KAY1 | 380-415/3/50 | 14.4 | 12.2 |  | 150000 | 44 | 152000 | 44.6 |  | 136 |  | Catalogue
| + Model FDY20KAY1 | 380-415/3/50 | 18.5 | 17.6 |  | 184000 | 53.9 | 193000 | 56.6 |  | 166 |  | Catalogue
| + Model RY140KUY1 | 380-415/3/50 | 5.14 | 4.54 |  | 49500 | 14.5 | 52200 | 15.3 |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RY200KUY1 | 380-415/3/50 | 7.2 | 6.1 |  | 76800 | 22.5 | 78800 | 23.1 |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RY250KUY1 | 380-415/3/50 | 9.3 | 8.8 |  | 94200 | 27.6 | 100300 | 29.4 |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RY200KUY1X2 | 380-415/3/50 | 14.4 | 12.2 |  | 150000 | 44 | 152000 | 44.6 |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model RY250KUY1X2 | 380-415/3/50 | 18.5 | 17.6 |  | 184000 | 53.9 | 193000 | 56.6 |  |  | R-22 | Catalogue
2.2.2 | Hãng LG
| + Model B18AWYNGMD | 220-240/1/50 | 1.65 | 1.82 | Có |  | 2.0/5.1/6.0 |  | 2.2/6.0/7.3 | 3.3 | 15.0 / 12.5 / 10.0 |  | Catalogue
| + Model B18AWYUGMD | 220-240/1/50 | 1.65 | 1.82 | Có |  | 2.0/5.1/6.0 |  | 2.2/6.0/7.3 |  | 50 x 1 | R-410A | Catalogue
| + Model B24AWYNGMD | 220-240/1/50 | 2.03 | 2.23 | Có |  | 2.8 / 7.1 / 7.8 |  | 3.2 / 8.1 /8.8 | 3.54 | 22.0 / 20.0 / 18.0 |  | Catalogue
| + Model B24AWYUGMD | 220-240/1/50 | 2.03 | 2.23 | Có |  | 2.8 / 7.1 / 7.8 |  | 3.2 / 8.1 /8.8 |  | 58 x 1 | R-410A | Catalogue
| + Model B36AWYNGMD | 220-240/1/50 | 3.24 | 3.36 | Có |  | 4.0 / 10.0 / 11.0 |  | 4.5 / 11.2 / 12.3 | 3.33 | 32.0 / 28.0 / 24.0 |  | Catalogue
| + Model B36AWYUGMD | 220-240/1/50 | 3.24 | 3.36 | Có |  | 4.0 / 10.0 / 11.0 |  | 4.5 / 11.2 / 12.3 |  | 45 x 2 | R-410A | Catalogue
| + Model B30AWYN7G5 | 230-240/1/50 | 2.85 | 2.8 | Có |  | 3.2 / 8.8 / 9.6 |  | 3.7 / 9.2 / 11.0 | 3.29 | 32.0 / 26.0 / 20.0 |  | Catalogue
| + Model B30AWYU4G5 | 230-240/1/50 | 2.85 | 2.8 | Có |  | 3.2 / 8.8 / 9.6 |  | 3.7 / 9.2 / 11.0 |  | 58 | R-410A | Catalogue
| + Model B36AWYN7G5 | 230-240/1/50 | 2.9 | 3.28 | Có |  | 4.1 / 9.9 / 11.0 |  | 4.4 / 11.0 / 12.1 | 3.35 | 42.0 / 36.0 / 28.0 |  | Catalogue
| + Model B36AWYU4G5 | 230-240/1/50 | 2.9 | 3.28 | Có |  | 4.1 / 9.9 / 11.0 |  | 4.4 / 11.0 / 12.1 |  | 45×2 | R-410A | Catalogue
| + Model B42AWYN7G5 | 230-240/1/50 | 3.65 | 3.82 | Có |  | 4.9 / 12.3 / 14.8 |  | 5.6 / 14.1 / 16.9 | 3.69 | 48.0 / 42.0 / 36.0 |  | Catalogue
| + Model B42AWYU3G5 | 230-240/1/50 | 3.65 | 3.82 | Có |  | 4.9 / 12.3 / 14.8 |  | 5.6 / 14.1 / 16.9 |  | 55×2 | R-410A | Catalogue
| + Model B55AWYN7G5 | 230-240/1/50 | 4.85 | 5.20 | Có |  | 6.4 / 15.0 / 17.1 |  | 7.0 / 17.1 / 18.0 | 3.29 | 60.0 / 50.0 / 40.0 |  | Catalogue
| + Model B55AWYU3G5 | 230-240/1/50 | 4.85 | 5.20 | Có |  | 6.4 / 15.0 / 17.1 |  | 7.0 / 17.1 / 18.0 |  | 55×2 | R-410A | Catalogue
| + Model B30AWYN7G5 | 220-240/1/50 | 2.59 | 2.67 | Có |  | 3.2 ~ 8 ~ 8.8 |  | 3.7 ~ 8.8 ~ 9.6 | 3.29 | 32.0/ 26.0 / 20.0 |  | Catalogue
| + Model B30AWYU4G5 | 220-240/1/50 | 2.59 | 2.67 | Có |  | 3.2 ~ 8 ~ 8.8 |  | 3.7 ~ 8.8 ~ 9.6 |  | 58 x 1 | R-410A | Catalogue
| + Model B36AWYN7G5A | 220-240/1/50 | 3.01 | 3.35 | Có |  | 4.1 ~ 9.9 ~ 11.0 |  | 4.4 ~ 11.0 ~ 12.1 | 3.28 | 42.0/ 36.0 / 28.0 |  | Catalogue
| + Model B36AWYU4G5A | 220-240/1/50 | 3.01 | 3.35 | Có |  | 4.1 ~ 9.9 ~ 11.0 |  | 4.4 ~ 11.0 ~ 12.1 |  | 45 × 2 | R-410A | Catalogue
| + Model B42AWYN7G5A | 220-240/1/50 | 4.08 | 4.03 | Có |  | 4.9 / 12.3 / 13.5 |  | 5.6 / 14.1 / 15.50 | 3.50 | 48.0 / 42.0 / 36.0 |  | Catalogue
| + Model B42AWYU3G5A | 220-240/1/50 | 4.08 | 4.03 | Có |  | 4.9 / 12.3 / 13.5 |  | 5.6 / 14.1 / 15.50 |  | 45 × 2 | R-410A | Catalogue
| + Model B55AWYN7G5A | 220-240/1/50 | 4.73 | 5.2 | Có |  | 6.4 / 14.2 / 16.2 |  | 7.0 / 17.1 / 18.0 | 3.29 | 60.0 / 50.0 / 40.0 |  | Catalogue
| + Model B55AWYU3G5A | 220-240/1/50 | 4.73 | 5.2 | Có |  | 6.4 / 14.2 / 16.2 |  | 7.0 / 17.1 / 18.0 |  | 55 × 2 | R-410A | Catalogue
| + Model B62AWYN9L6 | 220-240/1/50 | 5.47 | 5.49 | Có |  | 7.2 ~ 18.0 ~ 19.8 |  | 8.2 ~ 20.6 ~ 22.7 | 3.75 | 80/72/64 |  | Catalogue
| + Model B62AWYU7L6 | 380-415/3/50 | 5.47 | 5.49 | Có |  | 7.2 ~ 18.0 ~ 19.8 |  | 8.2 ~ 20.6 ~ 22.7 |  |  | R-410A | Catalogue
| + Model B70AWYUN9L6 | 220-240/1/50 | 6.47 | 6.19 | Có |  | 8.0 ~ 20.0 ~ 22.0 |  | 9.0 ~ 22.6 ~ 24.9 | 3.65 | 80/72/64 |  | Catalogue
| + Model B70AWYU7L6 | 380-415/3/50 | 6.47 | 6.19 | Có |  | 8.0 ~ 20.0 ~ 22.0 |  | 9.0 ~ 22.6 ~ 24.9 |  |  | R-410A | Catalogue
2.2.3 | Hãng MITSUBISHI
| + Model PEH-5GAK | 220-240/1/50 | 0.87 | 0.87 |  | 41000 | 12.1 | 53000 | 15.5 |  | 50-40 | R-22 | Catalogue
| + Model PEH-6GAK | 220-240/1/50 | 0.87 | 0.87 |  | 54000 | 15.7 | 63000 | 18.5 |  | 55-44 | R-22 | Catalogue
| + Model PEH-8GA | 380-415/3/50 | 1.00 | 1.00 |  | 74000 | 21.6 | 84000 | 24.6 |  | 65-52 | R-22 | Catalogue
| + Model PEH-10GA | 380-415/3/50 | 1.12 | 1.12 |  | 91000 | 26.7 | 105000 | 30.9 |  | 80-64 | R-22 | Catalogue
| + Model PEH-16GA | 380-415/3/50 | 1.55 | 1.55 |  | 147000 | 43.2 | 168000 | 49.2 |  | 120 | R-22 | Catalogue
| + Model PEH-20GA | 380-415/3/50 | 2.84 | 2.84 |  | 182000 | 53.4 | 211000 | 61.8 |  | 160 | R-22 | Catalogue
| + Model PUH-5YKSA | 380-415/3/50 | 4.17 | 4.35 | [6 empty] | 95 | R-22 | Catalogue
| + Model PUH-6YKSA | 380-415/3/50 | 4.74 | 4.69 | [6 empty] | 100 | R-22 | Catalogue
| + Model PUH-8YKA | 380-415/3/50 | 6.85 | 6.68 | [6 empty] | 140 | R-22 | Catalogue
| + Model PUH-10YKA | 380-415/3/50 | 9.14 | 8.52 | [6 empty] | 140 | R-22 | Catalogue
| + Model PUH-8YKA x2 | 380-415/3/50 | 6.85x2 | 6.68x2 | [6 empty] | 140x2 | R-22 | Catalogue
| + Model PUH-10YKA x2 | 380-415/3/50 | 9.14x2 | 8.52x2 | [6 empty] | 140x2 | R-22 | Catalogue
2.2.4 | Hãng SAMSUNG
| + Model NS012SHREA | 220-240/1/50 | 1.55 | 1.50 |  | 12000 | 3.5 | 13500 | 3.5 | 2.64 | 10.66/9.70/8.53 | R-22 | Catalogue
| + Model RCO12FQREA | 220-240/1/50 | 1.55 | 1.50 |  | 12000 | 3.5 | 13500 | 3.5 | 2.64 |  | R-22 | Catalogue
| + Model NS018SHREA | 220-240/1/50 | 2.22 | 2.05 |  | 18500 | 5.4 | 21500 | 6.3 | 3.07 | 16.52/14.26/12/13 | R-22 | Catalogue
| + Model RCO18FQREA | 220-240/1/50 | 2.22 | 2.05 |  | 18500 | 5.4 | 21500 | 6.3 | 3.07 |  | R-22 | Catalogue
| + Model NS024SHREA | 220-240/1/50 | 2.99 | 2.86 |  | 24000 | 7.0 | 26000 | 7.6 | 2.66 | 21.94/21.20/20.27 | R-22 | Catalogue
| + Model RCO24FQREA | 220-240/1/50 | 2.99 | 2.86 |  | 24000 | 7.0 | 26000 | 7.6 | 2.66 |  | R-22 | Catalogue
| + Model NS036SHREA | 220-240/1/50 | 3.90 | 3.27 |  | 36000 | 10.5 | 36000 | 10.5 | 3.23 | 29.20/27.30/23.20 | R-22 | Catalogue
| + Model RCO36FQREA | 220-240/1/50 | 3.90 | 3.27 |  | 36000 | 10.5 | 36000 | 10.5 | 3.23 |  | R-22 | Catalogue
| + Model NS048SHREA | 220-240/1/50 | 5.72 | 5.20 |  | 48000 | 14.1 | 50000 | 14.6 | 2.82 | 41.13/37.65/33.95 | R-22 | Catalogue
| + Model RCO48FQREA | 220-240/1/50 | 5.72 | 5.20 |  | 48000 | 14.1 | 50000 | 14.6 | 2.82 |  | R-22 | Catalogue
| + Model NS060SHREA | 380-415/3/50 | 6.55 | 6.35 |  | 57000 | 16.7 | 61000 | 17.9 | 2.82 | 42.30/38.06/28.01 | R-22 | Catalogue
| + Model RCO60FQREA | 380-415/3/50 | 6.55 | 6.35 |  | 57000 | 16.7 | 61000 | 17.9 | 2.82 |  | R-22 | Catalogue
| + Model ACO18HBMDKH/EA | 220-240/1/50 | 0.35/1.56/2.20 | 0.26/1.66/2.70 |  |  | 1.20/5.00/6.00 |  | 1.10/6.00/7.20 | 3.61 | 16.00/13.50/11.00 | R-410A | Catalogue
| + Model ACO18HCADKH/EA | 220-240/1/50 | 0.35/1.56/2.20 | 0.26/1.66/2.70 |  |  | 1.20/5.00/6.00 |  | 1.10/6.00/7.20 | 3.61 | 44 | R-410A | Catalogue
| + Model ACO24HBMDKH/EA | 220-240/1/50 | 0.47/2.21/3.00 | 0.36/2.30/3.50 |  |  | 2.00/7.10/8.00 |  | 1.50/8.00/9.00 | 3.48 | 22.00/19.00/16.00 | R-410A | Catalogue
| + Model ACO24HCADKH/EA | 220-240/1/50 | 0.47/2.21/3.00 | 0.36/2.30/3.50 |  |  | 2.00/7.10/8.00 |  | 1.50/8.00/9.00 | 3.48 | 54 | R-410A | Catalogue
| + Model ACO30HBMDKH/EA | 220-240/1/50 | 0.70/2.80/4.50 | 0.65/2.77/5.50 |  |  | 2.60/9.00/11.50 |  | 2.80/10.00/15.50 | 3.61 | 29.00/25.00/22.00 | R-410A | Catalogue
| + Model ACO30HCADKH/EA | 220-240/1/50 | 0.70/2.80/4.50 | 0.65/2.77/5.50 |  |  | 2.60/9.00/11.50 |  | 2.80/10.00/15.50 | 3.61 |  | R-410A | Catalogue
| + Model ACO36HBMDKH/EA | 220-240/1/50 | 0.75/3.22/5.00 | 0.65/3.10/5.50 |  |  | 2.80/10.00/12.00 |  | 2.90/11.20/15.50 | 3.61 | 32.00/27.00/22.00 | R-410A | Catalogue
| + Model ACO36HCADKH/EA | 220-240/1/50 | 0.75/3.22/5.00 | 0.65/3.10/5.50 |  |  | 2.80/10.00/12.00 |  | 2.90/11.20/15.50 | 3.61 |  | R-410A | Catalogue
| + Model ACO42HBMDKH/EA | 220-240/1/50 | 0.90/4.40/5.40 | 0.70/3.50/5.90 |  |  | 3.00/12.00/13.50 |  | 2.50/13.00/17.00 | 3.71 | 38.00/32.00/15.00 | R-410A | Catalogue
| + Model ACO42HCADKH/EA | 220-240/1/50 | 0.90/4.40/5.40 | 0.70/3.50/5.90 |  |  | 3.00/12.00/13.50 |  | 2.50/13.00/17.00 | 3.71 |  | R-410A | Catalogue
| + Model ACO48HBMDKH/EA | 220-240/1/50 | 1.00/4.63/5.50 | 0.80/4.43/5.70 |  |  | 4.60/14.00/15.40 |  | 3.70/16.00/18.00 | 3.61 | 42.00/34.00/25.00 | R-410A | Catalogue
| + Model ACO48HCADKH/EA | 220-240/1/50 | 1.00/4.63/5.50 | 0.80/4.43/5.70 |  |  | 4.60/14.00/15.40 |  | 3.70/16.00/18.00 | 3.61 |  | R-410A | Catalogue
| + Model AC180JNHPKH | 220-240/1/50 | 1.30/5.45/7.30 | 1.20/5.54/7.60 |  |  | 6.00/18.00/20.00 |  | 4.80/20.00/22.50 | 3.61 | 71.00/60.00/50.00 | R-410A | Catalogue
| + Model AC180JXAPNH | 380-415/3/50 | 1.30/5.45/7.30 | 1.20/5.54/7.60 |  |  | 6.00/18.00/20.00 |  | 4.80/20.00/22.50 | 3.61 | 110.00 | R-410A | Catalogue
| + Model AC200JNHPKH | 220-240/1/50 | 1.40/6.23/11.00 | 2.30/6.09/1.50 |  |  | 6.20/20.00/22.50 |  | 5.00/22.00/25.00 | 3.61 | 72.00/61.00/51.00 | R-410A | Catalogue
| + Model AC200JXAPNH | 380-415/3/50 | 1.40/6.23/11.00 | 2.30/6.09/1.50 |  |  | 6.20/20.00/22.50 |  | 5.00/22.00/25.00 | 3.61 | 176.00 | R-410A | Catalogue
2.2.5 | Hãng SUMIKURA
| + Model ASC/APO-(H)120 | 220/1/50 | 1.25 | 1.24 |  | 12000 |  | 13000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model ASC/APO-(H)180 | 220/1/50 | 1.85 | 1.7 |  | 18000 |  | 20000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model ASC/APO-(H)240 | 220/1/50 | 2.52 | 2.33 |  | 24000 |  | 26000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model ASC/APO-(H)280 | 220/1/50 | 2.94 | 2.688 |  | 28000 |  | 30000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model ASC/APO-(H)360 | 220/1/50 | 4.14 | 4.02 |  | 36000 |  | 39000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model ASC/APO-(H)500 | 380-415/3/50 | 5.968 | 5.774 |  | 50000 |  | 54000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model ASC/APO-(H)600 | 380-415/3/50 | 6.2 | 6.3 |  | 60000 |  | 60000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model ASC/APO-(H)960 | 380-415/3/50 | 10.62 | 10.52 |  | 96000 |  | 105000 |  |  |  | R-22 | Catalogue
| + Model ASC/APO-(H)1200 | 380-415/3/50 | 11.55 | 12.15 |  | 120000 |  | 126000 |  |  |  | R-22 | Catalogue