## M&E2
Điều hòa không khí multi
Nhấn vào tên các loại thiết bị hoặc hãng sản xuất để tìm kiếm thông tin
(I). Dàn nóng
(1). Loại 1 chiều
- Daikin
- Mitsubishi Electric
- Samsung
(2). Loại 2 chiều
- Daikin
- Fujitsu
- LG
- Mitsubishi Electric
- Samsung
(II). Dàn lạnh
(1). Loại 1 chiều
- Daikin
- Mitsubishi Electric
- Samsung
(2). Loại 2 chiều
- Daikin
- Fujitsu
- LG
- Samsung
Ghi chú: Nhấn biểu tượng để trở về phần danh mục các loại thiết bị M&E hoặc hãng sản xuất
DÀN NÓNG
No. | Dàn nóng - Model | Nguồn cấp (V/Ph/Hz) | Biến tần | Bơm nhiệt | Thu hồi nhiệt | Số dàn lạnh có thể kết nối | Công suất làm lạnh (kW) | Công suất sưởi (kW) | Công suất tiêu thụ điện - làm lạnh (kW) | Công suất tiêu thụ điện - sưởi (kW) | EER - làm lạnh | COP - Sưởi | Chiều dài ống tối đa |  | Chênh lệch độ cao tối đa |  | Môi chất lạnh | Nguồn thông tin
[13 empty] | Tổng (m) | Cho 1 phòng (m) | Giữa dàn nóng và dàn lạnh (m) | Giữa các dàn lạnh (m)
1 | Loại 1 chiều
1.1 | Hãng Daikin
| + Model 2MKS40FV1B | 230/1/50 | Không | Không | Không | 2 | [6 empty] | 30 | 20 | 15 |  | R-410a | Catalogue
| + Model 3MKS50ESG | 230/1/50 | Không | Không | Không | 3 | [6 empty] | 50 | 25 | 15 |  | R-410a | Catalogue
| + Model 3MKS71ESG | 230/1/50 | Không | Không | Không | 3 | [6 empty] | 60 | 25 | 15 |  | R-410a | Catalogue
| + Model 4MKS80ESG | 230/1/50 | Không | Không | Không | 4 | [6 empty] | 70 | 25 | 15 |  | R-410a | Catalogue
| + Model 5MKS100LSG | 230/1/50 | Không | Không | Không | 5 | [6 empty] | 80 | 20 | 15 |  | R-410a | Catalogue
| + Model 3MKM52RVMV | 230/1/50 | Không | Không | Không | 3 | 5.2 |  |  |  | 4.52 |  | 50 | 30 | 15 |  | R32 | Catalogue
| + Model 4MKM68RVMV | 230/1/50 | Không | Không | Không | 4 | 6.8 |  |  |  | 4.07 |  | 60 | 30 | 15 |  | R32 | Catalogue
| + Model 4MKM80RVMV | 230/1/50 | Không | Không | Không | 4 | 8.0 |  |  |  | 3.90 |  | 70 | 30 | 15 |  | R32 | Catalogue
| + Model 5MKM100RVMV | 230/1/50 | Không | Không | Không | 5 | 10.0 |  |  |  | 3.91 |  | 80 | 30 | 15 |  | R32 | Catalogue
1.2 | Hãng Mitsubishi Electric
| + Model MXY-2E20VA | 230/1/50 | Có | Không | Không |  | 5.0 |  | 1.44 |  |  |  | 30 | 20 | 15 |  | R-410a | Catalogue
| + Model MXY-3A28VA | 230/1/50 | Có | Không | Không |  | 7.5 |  | 2.18 |  |  |  | 60 | 25 | 15 |  | R-410a | Catalogue
| + Model MXY-4A28VA | 230/1/50 | Có | Không | Không |  | 7.5 |  | 2.16 |  |  |  | 60 | 25 | 15 |  | R-410a | Catalogue
| + Model MXY-4A38VA | 230/1/50 | Có | Không | Không |  | 9.2 |  | 2.45 |  |  |  | 70 | 25 | 15 |  | R-410a | Catalogue
| + Model MXZ-2C52VA | 230/1/50 | Có | Có | Không | [12 empty] | Catalogue
| + Model MXZ-3C68VA | 230/1/50 | Có | Có | Không | [12 empty] | Catalogue
| + Model MXZ-4C71VA | 230/1/50 | Có | Có | Không | [12 empty] | Catalogue
| + Model MXZ-4C80VA | 230/1/50 | Có | Có | Không | [12 empty] | Catalogue
| + Model MXZ-5C100VA | 230/1/50 | Có | Có | Không | [12 empty] | Catalogue
| + Model MXZ-6C120VA | 230/1/50 | Có | Có | Không | [12 empty] | Catalogue
1.3 | Hãng Samsung
| + Model AJ18FCJ3EC/SP | 230/1/50 | Không | Không | Không |  | 5.0 |  | 1.4 |  |  | 3.52 | 25 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
| + Model AJ21FCJ3EC/SP | 230/1/50 | Không | Không | Không |  | 6.0 |  | 1.8 |  |  | 3.57 | 25 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
| + Model AJ24HCJ4EC/SP | 230/1/50 | Không | Không | Không |  | 6.8 |  | 2.0 |  |  | 3.40 | 25 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
| + Model AJ27HCJ4EC/SP | 230/1/50 | Không | Không | Không |  | 7.8 |  | 2.3 |  |  | 3.39 | 25 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
| + Model AJ34HCJ5EC/SP | 230/1/50 | Không | Không | Không |  | 10.0 |  | 2.95 |  |  | 3.39 | 25 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
2 | Loại 2 chiều
2.1 | Hãng Daikin
| + Model 3MXM52RVMV | 230/1/50 | Không | Không | Không | 3 | 5.2 | 6.8 |  |  | 4.52 | 4.86 | 50 | 30 | 15 |  | R32 | Catalogue
| + Model 4MXM68RVMV | 230/1/50 | Không | Không | Không | 4 | 6.8 | 8.6 |  |  | 4.07 | 4.41 | 60 | 30 | 15 |  | R32 | Catalogue
| + Model 4MXM80RVMV | 230/1/50 | Không | Không | Không | 4 | 8.0 | 9.6 |  |  | 3.90 | 4.21 | 70 | 30 | 15 |  | R32 | Catalogue
| + Model 5MXM100RVMV | 230/1/50 | Không | Không | Không | 5 | 10.0 | 11.0 |  |  | 3.91 | 4.70 | 80 | 30 | 15 |  | R32 | Catalogue
2.2 | Hãng Fujitsu
| + Model AOYG14LAC2 | 230/1/50 | Không | Không | Không | 2 | 4.0 | 4.4 |  |  | 3.67 | 4.27 | 30 | 20 | 15 | 10 | R410a | Catalogue
| + Model AOYG18LAC2 | 230/1/50 | Không | Không | Không | 2 | 5.0 | 5.6 |  |  | 3.21 | 3.97 | 30 | 20 | 15 | 10 | R410a | Catalogue
| + Model AOYG18LAT3 | 230/1/50 | Không | Không | Không | 3 | 5.4 | 6.8 |  |  | 4.00 | 4.20 | 50 | 25 | 15 | 10 | R410a | Catalogue
| + Model AOYG24LAT3 | 230/1/50 | Không | Không | Không | 3 | 6.8 | 8.0 |  |  | 3.51 | 4.00 | 50 | 25 | 15 | 10 | R410a | Catalogue
| + Model AOYG30LAT4 | 230/1/50 | Không | Không | Không | 4 | 8.0 | 9.6 |  |  | 3.60 | 4.00 | 70 | 25 | 15 | 10 | R410a | Catalogue
| + Model AOYG45LBT8 | 230/1/50 | Không | Không | Không | 8 | 14.0 | 16.0 | 5.20 | 5.07 |  |  | 115 |  | 30 |  | R410a | Catalogue
2.3 | Hãng LG
| + Model ARUM080LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 13 | 22.4 | 22.4 | 4.49 | 3.97 | 4.99 | 6.64 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM100LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 16 | 28.0 | 28.0 | 5.80 | 4.92 | 4.83 | 5.69 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM120LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 20 | 33.6 | 33.6 | 7.58 | 6.85 | 4.43 | 4.91 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM140LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 23 | 39.2 | 39.2 | 8.68 | 8.13 | 4.52 | 4.82 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM160LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 26 | 44.8 | 44.8 | 10.89 | 10.28 | 4.11 | 4.36 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM180LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 29 | 50.4 | 50.4 | 10.91 | 10.12 | 4.62 | 4.98 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM200LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 32 | 56.0 | 56.0 | 12.77 | 12.20 | 4.39 | 4.59 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM220LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 35 | 61.6 | 61.6 | 15.70 | 14.15 | 3.92 | 4.35 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM221LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 35 | 61.6 | 61.6 | 13.4 | 11.8 | 4.60 | 5.23 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM240LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 39 | 67.2 | 67.2 | 17.40 | 15.89 | 3.86 | 4.23 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM241LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 39 | 67.2 | 67.2 | 15.2 | 13.7 | 4.43 | 4.91 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM260LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 42 | 72.8 | 67.2 | 20.2 | 15.99 | 3.60 | 4.20 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM261LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 42 | 72.8 | 72.8 | 16.3 | 15.0 | 4.48 | 4.86 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM280LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 45 | 78.4 | 78.4 | 18.5 | 17.1 | 4.24 | 4.58 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM300LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 49 | 84.0 | 84.0 | 18.5 | 17.0 | 4.54 | 4.95 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM320LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 52 | 89.6 | 89.6 | 20.4 | 19.1 | 4.40 | 4.70 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM340LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 55 | 95.2 | 95.2 | 23.3 | 21.0 | 4.09 | 4.53 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM360LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 58 | 100.8 | 100.8 | 25.0 | 22.7 | 4.04 | 4.43 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM380LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 61 | 106.4 | 106.4 | 26.1 | 24.0 | 4.08 | 4.43 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM400LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 112.0 | 112.0 | 28.3 | 26.2 | 3.96 | 4.28 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM420LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 117.6 | 117.6 | 28.3 | 26.0 | 4.15 | 4.52 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM440LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 123.2 | 123.2 | 30.2 | 28.1 | 4.08 | 4.39 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM460LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 128.8 | 128.8 | 33.1 | 30.0 | 3.89 | 4.29 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM480LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 134.4 | 134.4 | 34.8 | 31.8 | 3.86 | 4.23 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM500LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 140.0 | 140.0 | 33.7 | 30.9 | 4.16 | 4.54 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM520LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 145.6 | 145.6 | 35.9 | 33.0 | 4.06 | 4.41 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM540LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 151.2 | 151.2 | 35.9 | 32.9 | 4.21 | 4.60 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM560LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 156.8 | 156.8 | 37.8 | 34.9 | 4.15 | 4.49 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM580LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 162.4 | 162.4 | 40.7 | 36.9 | 3.99 | 4.40 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM600LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 168.0 | 168.0 | 42.4 | 38.6 | 3.96 | 4.06 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM620LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 173.6 | 173.6 | 43.5 | 39.9 | 3.99 | 4.35 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM640LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 179.2 | 179.2 | 45.7 | 42.1 | 3.92 | 4.26 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM660LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 184.8 | 184.8 | 45.7 | 41.9 | 4.04 | 4.41 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM680LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 190.4 | 190.4 | 47.6 | 44.0 | 4.00 | 4.33 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM700LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 196.0 | 196.0 | 50.5 | 45.9 | 3.88 | 4.27 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM720LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 201.6 | 201.6 | 52.2 | 47.7 | 3.86 | 4.23 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM740LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 207.2 | 207.2 | 51.1 | 46.8 | 4.06 | 4.43 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM760LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 212.8 | 212.8 | 53.3 | 48.9 | 3.99 | 4.35 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM780LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 218.4 | 218.4 | 53.3 | 48.8 | 4.10 | 4.48 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM800LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 224.0 | 224.0 | 55.2 | 50.8 | 4.06 | 4.41 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM820LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 229.6 | 229.6 | 58.1 | 52.8 | 3.95 | 4.35 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM840LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 235.2 | 235.2 | 59.8 | 54.5 | 3.93 | 4.31 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM860LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 240.8 | 240.8 | 60.9 | 55.8 | 3.96 | 4.32 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM880LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 246.4 | 246.4 | 63.1 | 58.0 | 3.91 | 4.25 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM900LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 252.0 | 252.0 | 63.1 | 57.8 | 3.99 | 4.36 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM920LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 257.6 | 257.6 | 65.0 | 59.9 | 3.96 | 4.30 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM940LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 263.2 | 263.2 | 67.9 | 61.8 | 3.88 | 4.26 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
| + Model ARUM960LTE5 | 230/1/50 | Có | Có | Có | 64 | 268.8 | 268.8 | 69.6 | 63.6 | 3.86 | 4.23 |  |  |  |  | R410a | Catalogue
2.4 | Hãng Mitsubishi Electric
| + Model MXZ-2C52VA | 230/1/50 | Có | Có | Không |  | 5.2 | 6.4 | 1.3 | 1.61 |  |  | 30 | 20 | 15 |  | R410a | Catalogue
| + Model MXZ-3C68VA | 230/1/50 | Có | Có | Không |  | 6.8 | 8.6 | 1.78 | 2.05 |  |  | 60 | 25 | 15 |  | R410a | Catalogue
| + Model MXZ-4C71VA | 230/1/50 | Có | Có | Không |  | 7.1 | 8.6 | 1.68 | 1.71 |  |  | 60 | 25 | 15 |  | R410a | Catalogue
| + Model MXZ-4C80VA | 230/1/50 | Có | Có | Không |  | 8.0 | 9.4 | 1955 | 1.93 |  |  | 70 | 25 | 15 |  | R410a | Catalogue
| + Model MXZ-5C100VA | 230/1/50 | Có | Có | Không |  | 10.0 | 12.0 | 2.80 | 2.84 |  |  | 80 | 25 | 15 |  | R410a | Catalogue
| + Model MXZ-6C120VA | 230/1/50 | Có | Có | Không |  | 12.0 | 14.0 | 3.61 | 3.47 |  |  | 80 | 25 | 15 |  | R410a | Catalogue
2.5 | Hãng Samsung
| + Model RJ040F2HXEAXSA | 230/1/50 | Không | Có | Không |  | 4.0 | 4.4 | 1.1 | 1.02 |  | 3.59 | 20 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
| + Model RJ050F2HXEAXSA | 230/1/50 | Không | Có | Không |  | 5.0 | 5.7 | 1.43 | 1.36 |  | 3.50 | 20 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
| + Model RJ060F3HXEAXSA | 230/1/50 | Không | Có | Không |  | 5.9 | 6.3 | 1.6 | 1.4 |  | 3.69 | 20 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
| + Model RJ070F4HXEAXSA | 230/1/50 | Không | Có | Không |  | 7.0 | 8.6 | 1.9 | 2.0 |  | 3.68 | 25 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
| + Model RJ080F4HXEAXSA | 230/1/50 | Không | Có | Không |  | 8.0 | 9.3 | 2.3 | 2.2 |  | 3.48 | 25 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
| + Model RJ100F5HXEAXSA | 230/1/50 | Không | Có | Không |  | 10.0 | 12 | 2.9 | 2.93 |  | 3.45 | 25 | 15 |  |  | R410a | Catalogue
DÀN LẠNH
No. | Dàn lạnh - Model | Loại dàn lạnh | Nguồn cấp (V/ph/Hz) | Công suất làm lạnh (kW) | Công suất sưởi (kW) | Công suất tiêu thụ điện - làm lạnh (kW) | Công suất tiêu thụ điện - sưởi (kW) | Lưu lượng gió |  |  |  | Nguồn thông tin
[8 empty] | Làm lạnh (m3/phút) | Làm lạnh (m3/h) | Sưởi (m3/phút) | Sưởi (m3/h)
1 | Loại 1 chiều
1.1 | Hãng Daikin
| + Model FTKS25DVM | Loại treo tường | 220/1/50 |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  | Catalogue
| + Model FTKS35DVM | Loại treo tường | 220/1/50 |  |  |  |  | 8.9 |  |  |  | Catalogue
| + Model FTKS50BVMA | Loại treo tường | 220/1/50 |  |  |  |  | 11.4 |  |  |  | Catalogue
| + Model FTKS50FVM | Loại treo tường | 220/1/50 |  |  |  |  | 14.7 |  |  |  | Catalogue
| + Model FTKS60FVM | Loại treo tường | 220/1/50 |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | Catalogue
| + Model FTKS71FVM | Loại treo tường | 220/1/50 |  |  |  |  | 17.4 |  |  |  | Catalogue
| + Model FDKS25EAVMB | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  | Catalogue
| + Model FDKS35EAVMB | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  | Catalogue
| + Model FDKS25CAVMB | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  | Catalogue
| + Model FDKS35CAVMB | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model FDKS50CVMB | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model FDKS60CVMB | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 16.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model FFQ25BV1B | Loại cassette âm trần đa hướng thổi | 230/1/50 |  |  |  |  | 9.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model FFQ35BV1B | Loại cassette âm trần đa hướng thổi | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model FFQ50BV1B | Loại cassette âm trần đa hướng thổi | 230/1/50 |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model FFQ60BV1B | Loại cassette âm trần đa hướng thổi | 230/1/50 |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model CTKJ25RVMVW | Treo tường | 230/1/50 | 2.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | Catalogue
| + Model CTKJ35RVMVW | Treo tường | 230/1/50 | 3.5 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | Catalogue
| + Model CTKJ50RVMVW | Treo tường | 230/1/50 | 5.0 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | Catalogue
| + Model CTKM25RVMV | Treo tường | 230/1/50 | 2.5 |  |  |  | 10.7 |  |  |  | Catalogue
| + Model CTKM35RVMV | Treo tường | 230/1/50 | 3.5 |  |  |  | 11.7 |  |  |  | Catalogue
| + Model CTKM50RVMV | Treo tường | 230/1/50 | 5.0 |  |  |  | 16.9 |  |  |  | Catalogue
| + Model CTKM60RVMV | Treo tường | 230/1/50 | 6.0 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | Catalogue
| + Model CTKM71RVMV | Treo tường | 230/1/50 | 7.1 |  |  |  | 20.0 |  |  |  | Catalogue
1.2 | Hãng Mitsubishi Electric
| + Model MSY-EF10VAW/B/S | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  | Catalogue
| + Model MSY-EF13VAW/B/S | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  | Catalogue
| + Model MSY-EF18VAW/B/S | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 11.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model MSY-GE10VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 11.4 |  |  |  | Catalogue
| + Model MSY-GE13VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 12.8 |  |  |  | Catalogue
| + Model MSY-GE18VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 15.1 |  |  |  | Catalogue
| + Model MSY-GE24VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | Catalogue
| + Model MSY-GE26VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | Catalogue
| + Model MLZ-KA25VA | Âm trần | 230/1/50 |  |  |  |  | 8.8 |  |  |  | Catalogue
| + Model MLZ-KA35VA | Âm trần | 230/1/50 |  |  |  |  | 9.4 |  |  |  | Catalogue
| + Model MLZ-KA50VA | Âm trần | 230/1/50 |  |  |  |  | 11.4 |  |  |  | Catalogue
| + Model PLA-RP50BA | Âm trần cassette | 230/1/50 |  |  |  |  | 18.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model PLA-RP60BA | Âm trần cassette | 230/1/50 |  |  |  |  | 18.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model PLA-RP71BA | Âm trần cassette | 230/1/50 |  |  |  |  | 21.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD25VAL | Âm trân nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 9.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD35VAL | Âm trân nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 11.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD50VAL | Âm trân nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD60VAL | Âm trân nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 18.0 |  |  |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD71VAL | Âm trân nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  | Catalogue
1.3 | Hãng Samsung
| + Model AJ12FBMDEC/SP | Âm trân nối ống gió | 230/1/50 | 3.5 |  |  |  | 12.00 |  |  |  | Catalogue
| + Model AJ18FBMDEC/SP | Âm trân nối ống gió | 230/1/50 | 5.0 |  |  |  | 21.00 |  |  |  | Catalogue
| + Model AJ09FBADEC/SP | Treo tường | 230/1/50 | 2.5 |  |  |  | 7.74 |  |  |  | Catalogue
| + Model AJ12FBADEC/SP | Treo tường | 230/1/50 | 3.5 |  |  |  | 9.08 |  |  |  | Catalogue
| + Model AJ18FBADEC | Treo tường | 230/1/50 | 5.0 |  |  |  | 17.29 |  |  |  | Catalogue
| + Model AJ24FBADEC | Treo tường | 230/1/50 | 6.8 |  |  |  | 16.69 |  |  |  | Catalogue
2 | Loại 2 chiều
2.1 | Hãng Daikin
| + Model CDXP25RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 8.7 |  | 8.7 |  | Catalogue
| + Model CDXP35RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/60 |  |  |  |  | 8.7 |  | 8.7 |  | Catalogue
| + Model CDXM25RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 9.5 |  | 9.5 |  | Catalogue
| + Model CDXM35RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.0 |  | 10.0 |  | Catalogue
| + Model CDXM50RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 12.0 |  | 12.0 |  | Catalogue
| + Model CDXM60RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 16.0 |  | 16.0 |  | Catalogue
| + Model CDXM71RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 16.0 |  | 16.0 |  | Catalogue
| + Model FMA50RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 18.0 |  | 18.0 |  | Catalogue
| + Model FMA60RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 23.0 |  | 23.0 |  | Catalogue
| + Model FMA71RVMV | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 9.0 |  | 9.0 |  | Catalogue
| + Model FFA25RV1V | Cassette âm trần | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.0 |  | 10.0 |  | Catalogue
| + Model FFA35RV1V | Cassette âm trần | 230/1/50 |  |  |  |  | 12.0 |  | 12.0 |  | Catalogue
| + Model FFA50RV1V | Cassette âm trần | 230/1/50 |  |  |  |  | 15.0 |  | 15.0 |  | Catalogue
| + Model CTXJ25RVMVW | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 8.3 |  | 10.4 |  | Catalogue
| + Model CTXJ35RVMVW | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.6 |  | 11.9 |  | Catalogue
| + Model CTXJ50RVMVW | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.8 |  | 12.4 |  | Catalogue
| + Model CTXM25RVMV | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.4 |  | 10.4 |  | Catalogue
| + Model CTXM35RVMV | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 11.3 |  | 11.3 |  | Catalogue
| + Model CTXM50RVMV | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 16.9 |  | 17.2 |  | Catalogue
| + Model CTXM60RVMV | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 19.5 |  | 20.0 |  | Catalogue
| + Model CTXM71RVMV | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 20.0 |  | 19.7 |  | Catalogue
2.2 | Hãng Fujitsu
| + Model ASYG07LUCA | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 570/520/470/330 |  | 570/520/470/330 | Catalogue
| + Model ASYG09LUCA | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 600/550/470/330 |  | 600/550/470/330 | Catalogue
| + Model ASYG12LUCA | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 660/600/530/330 |  | 660/600/530/330 | Catalogue
| + Model ASYG14LUCA | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 710/640/570/390 |  | 710/640/590/430 | Catalogue
| + Model ASYG07LMCA | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 560 |  | 560 | Catalogue
| + Model ASYG09LMCA | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 600 |  | 600 | Catalogue
| + Model ASYG12LMCA | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 660 |  | 660 | Catalogue
| + Model ASYG14LMCA | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 730 |  | 730 | Catalogue
| + Model ASYG18LFCA | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 900 |  | 900 | Catalogue
| + Model ASYG24LFCC | Treo tường | 230/1/50 | [5 empty] | 1120 |  | 1100 | Catalogue
| + Model AGYG09LVCA | Âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 530 |  | 530 | Catalogue
| + Model AGYG12LVCA | Âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 600 |  | 600 | Catalogue
| + Model AGYG14LVCA | Âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 650 |  | 650 | Catalogue
| + Model ABYG14LVTA | Âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 640 |  | 640 | Catalogue
| + Model ABYG18LVTB | Âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 780 |  | 780 | Catalogue
| + Model AUYG07LVLA | Cassette âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 540 |  | 540 | Catalogue
| + Model AUYG09LVLA | Cassette âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 540 |  | 540 | Catalogue
| + Model AUYG12LVLB | Cassette âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 610 |  | 610 | Catalogue
| + Model AUYG14LVLB | Cassette âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 680 |  | 700 | Catalogue
| + Model AUYG18LVLB | Cassette âm trần | 230/1/50 | [5 empty] | 750 |  | 800 | Catalogue
| + Model ARYG07LLTA | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 | [5 empty] | 550 |  | 550 | Catalogue
| + Model ARYG09LLTA | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 | [5 empty] | 600 |  | 600 | Catalogue
| + Model ARYG12LLTB | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 | [5 empty] | 650 |  | 650 | Catalogue
| + Model ARYG14LLTB | Loại giấu trần nối ống gió | 230/1/50 | [5 empty] | 800 |  | 800 | Catalogue
| + Model ARYG18LLTB | Loại giấu trần nối ống gió | [6 empty] | 940 |  | 940 | Catalogue
2.3 | Hãng LG
| + Model MSZ-EF25VEW/B/S | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.5 |  | 11.9 |  | Catalogue
| + Model MSZ-EF35VEW/B/S | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 10.5 |  | 12.7 |  | Catalogue
| + Model MSZ-EF50VEW/B/S | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 11.0 |  | 13.2 |  | Catalogue
| + Model MSZ-GE25VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 11.3 |  | 11.5 |  | Catalogue
| + Model MSZ-GE35VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 12.7 |  | 11.5 |  | Catalogue
| + Model MSZ-GE50VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 15.1 |  | 14.5 |  | Catalogue
| + Model MSZ-GE60VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 18.3 |  | 18.3 |  | Catalogue
| + Model MSZ-GE71VA | Treo tường | 230/1/50 |  |  |  |  | 17.8 |  | 17.8 |  | Catalogue
| + Model MLZ-KA25VA | Âm trần | 230/1/50 |  |  |  |  | 8.8 |  | 9.2 |  | Catalogue
| + Model MLZ-KA35VA | Âm trần | 230/1/50 |  |  |  |  | 9.4 |  | 9.9 |  | Catalogue
| + Model MLZ-KA50VA | Âm trần | 230/1/50 |  |  |  |  | 11.4 |  | 11.8 |  | Catalogue
| + Model PLA-RP50BA | Âm trần cassette | 230/1/50 |  |  |  |  | 18.0 |  | 18.0 |  | Catalogue
| + Model PLA-RP60BA | Âm trần cassette | 230/1/50 |  |  |  |  | 18.0 |  | 18.0 |  | Catalogue
| + Model PLA-RP71BA | Âm trần cassette | 230/1/50 |  |  |  |  | 21.0 |  | 21.0 |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD25VAL | Âm trần nối ông gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 9.0 |  | 9.0 |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD35VAL | Âm trần nối ông gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 11.0 |  | 11.0 |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD50VAL | Âm trần nối ông gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 15.0 |  | 15.0 |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD60VAL | Âm trần nối ông gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 18.0 |  | 18.0 |  | Catalogue
| + Model SEZ-KD71VAL | Âm trần nối ông gió | 230/1/50 |  |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 |  | Catalogue
2.4 | Hãng Samsung
| + Model AJN020NDEHA/EU | Âm trần cassette | 230/1/50 | 2.0 | 2.2 |  |  | 9.90 |  | 9.90 |  | Catalogue
| + Model AJN026NDEHA/EU | Âm trần cassette | 230/1/50 | 2.6 | 2.9 |  |  | 9.90 |  | 9.90 |  | Catalogue
| + Model AJN035NDEHA/EU | Âm trần cassette | 230/1/50 | 3.5 | 3.8 |  |  | 10.70 |  | 10.70 |  | Catalogue
| + Model AJN052NDEHA/EU | Âm trần cassette | 230/1/50 | 5.2 | 5.6 |  |  | 12.40 |  | 12.40 |  | Catalogue
| + Model MH026HSEA | Treo tường | 230/1/50 | 2.60 | 2.90 |  |  | 6.20 |  | 6.20 |  | Catalogue
| + Model MH035FSEA | Treo tường | 230/1/50 | 3.5 | 3.80 |  |  | 7.60 |  | 7.60 |  | Catalogue
| + Model NJ0261HXEA/XSA | Treo tường | 230/1/50 | 2.60 | 2.90 |  |  | 6.20 |  | 6.20 |  | Catalogue
| + Model NJ0351HXEA/XSA | Treo tường | 230/1/50 | 3.50 | 3.80 |  |  | 7.60 |  | 7.60 |  | Catalogue
| + Model MH052FUEA/XSA | Âm trần nối ông gió | 230/1/50 | 5.2 | 6.0 |  |  | 16.3 |  | 16.3 |  | Catalogue
| + Model MH026FEEA/XSA | Âm trần nối ông gió | 230/1/50 | 2.60 | 2.90 |  |  | 8.60 |  | 8.60 |  | Catalogue
| + Model MH035FEEA/XSA | Âm trần nối ông gió | 230/1/50 | 3.50 | 3.80 |  |  | 9.80 |  | 9.80 |  | Catalogue